## GIRON
Pág 1 de 1 |  |  |  | CALIDAD FISICOQUIMICA Y MICROBIOLOGICA PROMEDIO MENSUAL DEL AGUA TRATADA RED DE DISTRIBUCION
F CC 507-006
Rev.:1
LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD AGUAS
MUNICIPIO: |  | GIRON |  |  |  | AÑO: | 2019
| Parámetros Fisicoquímicos | [15 empty] | Parámetros Microbiológicos
| No. Muestras Fisicoquímicas | Cloro residual mg Cl2/L | Turbiedad UNT | Color Aparente Unidades Pt-Co | pH Unidades de pH | Conductividad µS/cm | Olor 0: Aceptable 1: No Aceptable | Sabor 0: Aceptable 1: No Aceptable | Aluminio mg Al/L | Alcalinidad mg CaCO3/L | Dureza mg CaCO3/L | Cloruros mg Cl-/L | Sulfatos mg SO4/L | Hierro mg Fe/L | Nitratos mg NO3/L | Nitritos mg NO2/L | No.de Muestras Microbiológicas | Recuento heterótrofo en placa UFC/100ml | Coliformes Totales UFC/100ml | E. coli UFC/100ml | Σ IRCA MENSUAL %
Enero | 90 | 0.8 | 0.92 | 5.8 | 7.49 | 143 | 0 | 0 | 0.04 | 45.3 | 57.9 | 2.9 | 19.6 | < 0,12 | 1.6 | < 0,01 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0.6
Febrero | 84 | 0.84 | 0.96 | 5.8 | 7.53 | 153 | 0 | 0 | 0.05 | 44.8 | 57 | 3.3 | 21.7 | < 0,12 | 1.4 | < 0,01 | 84 | 17 | 0 | 0 | 0.23
Marzo | 93 | 0.78 | 1.21 | 7.6 | 7.29 | 143 | 0 | 0 | 0.07 | 34.7 | 51.4 | 3.5 | 23.4 | < 0,12 | 1.6 | < 0,01 | 93 | 29 | 0 | 0 | 1.37
Abril | 87 | 0.82 | 1.6 | 9.9 | 7.19 | 127 | 0 | 0 | 0.08 | 36.3 | 51.1 | 2.9 | 20.6 | < 0,12 | 1.6 | < 0,01 | 87 | 10 | 0 | 0 | 1.56
Mayo | 93 | 0.83 | 1.04 | 6.7 | 7.22 | 122 | 0 | 0 | 0.05 | 37 | 52 | 2.7 | 18.4 | < 0,12 | 1.4 | < 0,01 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0.87
Junio | 90 | 0.81 | 1.2 | 8.2 | 7.34 | 121 | 0 | 0 | 0.05 | 42 | 54.1 | 2.4 | 19.5 | < 0,12 | 1.2 | < 0,01 | 90 | 7 | 0 | 0 | 1.46
Julio | 93 | 0.78 | 0.89 | 5.5 | 7.5 | 128 | 0 | 0 | 0.05 | 46 | 58.9 | 2.5 | 18.4 | < 0,12 | 1.3 | < 0,01 | 93 | 11 | 0 | 0 | 0
Agosto | 93 | 0.76 | 0.9 | 5.8 | 7.49 | 142 | 0 | 0 | 0.05 | 53.1 | 68.9 | 2.6 | 18.9 | < 0,12 | 1.2 | < 0,01 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0.29
Septiembre | 90 | 0.8 | 0.83 | 5.64 | 7.47 | 155 | 0 | 0 | 0.07 | 49.8 | 67.1 | 3.2 | 20.9 | < 0,12 | 1.1 | < 0,01 | 90 | 56 | 0 | 0 | 0
Octubre | 93 | 0.75 | 0.94 | 6 | 7.27 | 146 | 0 | 0 | 0.09 | 46 | 58.8 | 3.3 | 19.2 | < 0,12 | 1.4 | < 0,01 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0.58
Noviembre | 90 | 0.79 | 0.85 | 5.7 | 7.29 | 147 | 0 | 0 | 0.07 | 45.3 | 58.3 | 2.8 | 22.7 | < 0,12 | 1.3 | < 0,01 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 90 | 0.86 | 0.82 | 5.4 | 7.4 | 158 | 0 | 0 | 0.04 | 50.7 | 60.1 | 4.2 | 20.4 | < 0,12 | 1.7 | < 0,01 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0.3
PROMEDIO | 90.5 | 0.80167 | 1.0133 | 6.5033 | 7.3733 | 140.4167 | 0 | 0 | 0.059167 | 44.25 | 57.9667 | 3.025 | 20.3083 | < 0,12 | 1.4 | < 0,01 | 90.5 | 13.8333 | 0 | 0 | 0.605
RES. 2115/07 | 2/día | 0,3-2,0 | £2 | £15 | 6,5-9,0 | ≤1000 | ACEP | ACEP | 0.2 | 200 | 300 | 250 | 250 | 0.3 | 10 | 0.1 | 3/día | 100 | 0 | 0 | 0 - 5
Convenciones: | mg/L: miligramos por litro. UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad. Unidades Pt-Co: Unidades de Platino Cobalto. IRCA: Indice de Riesgo de Calidad del Agua. <: Léase como menor al límite de cuantificación.
Nota: | El IRCA promedio, determinado en este periodo con los parámetros ensayados y establecidos en la Resolución 2115 de 2007, clasifica el agua "sin riesgo" y "apta para el consumo humano"
Revisó y Aprobó:
CARLOS MANUEL PARRA GOMEZ
Líder Laboratorio Calidad de Aguas
Químico Matrícula Profesional PQ-1520
PARAMETROS
MES